## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Первый Зам. Министра |  |  |  | Гл.врач ГАУЗ Мечетлинский санаторий
здравоохранения РБ |  | для детей с родителями РБ
_________ Н.Н.Мингазов |  |  |  | _____________А.В.Абхалимов
"____"___________2017г. |  |  |  | "______"____________2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
На капитальный ремонт спального корпуса №2
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителямит РБ
по адресу РБ Мечетлинский р-н с. Б.Устьикинское ул.Курортная 64
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Отопление
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм( отопление) | 100 м трубопровода | 1.2 | ТЕРр65-14-3
3 | Установка радиаторов: чугунных (20 шт всего 140 секций* 0,174 кВт ) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.244 | ТЕР18-03-001-01
4 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 24.4 | ТССЦ-301-0555
5 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 20 | ТЕР18-07-001-05
6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 | ТЕР16-07-003-06
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.93 | ТЕР16-04-003-01
8 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | -85.75 | ТССЦ-103-1089
9 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4" | 10 шт. | 4 | ТССЦ-507-5092
10 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 40 | ТССЦ-302-1491
11 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм | 10 шт. | 4 | ТССЦ-507-3300
12 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х50х40 мм | 10 шт. | 0.2 | ТССЦ-507-3304
13 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм | 10 шт. | 0.1 | ТССЦ-507-3297
14 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2" | 10 шт. | 0.1 | ТССЦ-507-5016
15 | Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 1 | ТССЦ-301-8336
16 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм | 10 шт. | 2 | ТССЦ-507-3175
17 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. | 3 | ТССЦ-507-5009
18 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм | 10 шт. | 0.4 | ТССЦ-507-5061
19 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 63х2" | 10 шт. | 0.2 | ТССЦ-507-5040
20 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм | 10 шт. | 0.2 | ТССЦ-507-5070
21 | Фиксатор для арматуры пластиковый( прим. для труб d-32мм ) | 100 шт. | 0.9 | ТССЦ-302-1464
22 | Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 100 шт. | 0.04 | ТССЦ-302-1514
23 | Труба из полипропилена PN 20/25(арм.стекловолокном) | м | 15 | ТССЦ-507-3355
24 | Труба из полипропилена PN 20/32(арм.стекловолокном) | м | 78 | ТССЦ-507-3356
Раздел 2. Перегородки и двери
25 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.27 | ТЕРр55-5-1
26 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.05 | ТЕРр56-9-1
27 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.34 | ТЕР10-04-011-03
28 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м2 | 71.4 | ТССЦ-101-2510
29 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0.06 | ТЕР10-04-012-03
30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.096 | ТЕР10-01-039-03
31 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 7.8 | ТССЦ-203-0198
32 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 1.8 | ТССЦ-203-0199
33 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018 | ТЕР10-01-047-01
Раздел 3. Водоснабжение
36 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.59 | ТЕРр65-1-1
37 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.04 | ТЕРр65-3-7
38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1.12 | ТЕР16-04-002-01
39 | Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -10.07 | ТССЦ-507-2970
40 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 3 | ТЕР16-07-003-02
41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.12 | ТЕР16-07-005-01
42 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.3 | ТЕР17-01-001-14
43 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0.2 | ТЕР17-01-005-01
44 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.9 | ТЕР17-01-002-03
45 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 | ТЕР17-01-003-01
46 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | -1 | ТССЦ-301-1521
47 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | 10 шт. | 0.3 | ТЕР17-01-002-02
48 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 101 | ТССЦ-507-3354
49 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт. | 14 | ТССЦ-302-1490
50 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм | 10 шт. | 3.6 | ТССЦ-507-5007
51 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм | 10 шт. | 3 | ТССЦ-507-3173
52 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2" | 10 шт. | 2.7 | ТССЦ-507-5028
53 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 25х20 мм | 10 шт. | 0.4 | ТССЦ-507-5056
54 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм | 10 шт. | 2.3 | ТССЦ-507-3286
55 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 1 | ТССЦ-301-0901
56 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 1 | ТССЦ-301-0045
57 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 3/4" | 100 шт. | 1 | ТССЦ-302-1462
Раздел 4. Канализация
58 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | ТЕР16-04-004-01
59 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.08 | ТЕР16-04-004-02
60 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич | 100 отверстий | 0.14 | ТЕРр69-1-2
61 | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 3 | ТССЦ-507-4360
62 | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 4 | ТССЦ-507-4361
63 | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм | шт. | 2 | ТССЦ-507-4468
64 | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм | шт. | 4 | ТССЦ-507-4469
65 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм | шт. | 1 | ТССЦ-507-4362
66 | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм | шт. | 3 | ТССЦ-507-4467
Раздел 5. Наружная канализация
67 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.05 | ТЕР01-01-009-22
68 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.05 | ТЕР01-01-033-01
69 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.03 | ТЕР01-02-057-01
70 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1(для канализ.трубы выход из здания) | 100 м3 грунта | 0.02 | ТЕР01-02-058-05
71 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1 км трубопровода | 0.03 | ТЕР22-01-021-03
72 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах ( h=3,0 м.) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.2512 | ТЕР23-03-001-07
73 | Люки чугунные: легкие | шт. | 1 | ТССЦ-101-9058
Раздел 6. Полы
74 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.99 | ТЕРр57-3-1
75 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит(прим.щитовой паркет) | 100 м2 покрытия | 1.53 | ТЕРр57-2-7
76 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 основания | 1.53 | ТЕРр57-1-4
77 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной | 1 м3 изоляции | 5 | ТЕР11-01-008-01
78 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола | 1.53 | ТЕР11-01-012-02
79 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 1.53 | ТЕР11-01-053-01
80 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1.53 | ТЕР11-01-036-04
81 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -156.1 | ТССЦ-101-0562
82 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м2 | 156.1 | ТССЦ-101-4213
83 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1.99 | ТЕР11-01-040-03
84 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.19 | ТЕРр57-3-2
85 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.131 | ТЕР11-01-011-03
86 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.131 | ТЕР11-01-027-06
Раздел 7. Отделочные работы
87 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2.07 | ТЕРр63-5-1
88 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 1.15 | ТЕРр63-10-1
89 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0.052 | ТЕРр63-10-2
90 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом,( проемом для решетки радиаторной) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.16 | ТЕР10-05-009-01
91 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м (19 шт.) | м2 | 13.68 | ТССЦ-101-3053
92 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.17 | ТЕР10-05-009-02
93 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0.29 | ТЕР10-05-011-02
94 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.201 | ТЕР15-01-019-05
95 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.81 | ТЕР15-04-005-05
96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.66 | ТЕР15-04-005-06
97 | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.336 | ТЕР15-04-030-04
98 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.67 | ТЕР15-06-001-04
Раздел 8. Электромонтажные работы
99 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 | ТЕРр67-4-1
100 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.8 | ТЕРр67-4-3
101 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.5 | ТЕРр67-3-1
102 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.75 | ТЕРм08-02-409-01
103 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.75 | ТЕРм08-02-412-02
104 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.08 | ТЕРм08-03-594-14
105 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02 | ТЕРм08-03-593-06
106 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07 | ТЕРм08-03-591-09
107 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 | ТЕРм08-03-591-02
108 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5 | 1000 м | 0.035 | ТССЦ-501-8192
109 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.04 | ТССЦ-501-8190
110 | Разветвительная коробка: У-192 | 10 шт. | 1.5 | ТССЦ-503-0526
111 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 20 мм | м | 0.75 | ТССЦ-507-3485
112 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 7 | ТССЦ-503-0473
113 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 6 | ТССЦ-509-1201
114 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа: PRS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 8 | ТССЦ-509-2394
115 | Светильник НПО 22х100 | шт. | 2 | ТССЦ-509-1392
Составил
Проверил