## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | Гл.врач ___________ А.В.Абхалимов
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017г.
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт спального корпуса №2 ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ
по адресу: Мечетлинский р-н с. Большеустьикинское ул.Курортная 64
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________979 409,44 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________139,717 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,578 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________16,632 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1397,84 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Отопление
1 | ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм( отопление) | 100 м трубопровода | 1.2 | 502.01 | 470.01 | 10.68 |  | 602 | 564 | 13
3 | ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка радиаторов: чугунных (20 шт всего 140 секций* 0,174 кВт ) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.244 | 2493.15 | 987.21 | 489.49 | 55.53 | 608 | 241 | 119 | 14
4 | ТССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 24.4 | 336.23 |  |  |  | 8204
5 | ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка кранов воздушных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 компл. | 20 | 25.46 | 1.78 |  |  | 509 | 36
6 | ТЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 врезка | 2 | 434.62 | 89.92 | 11.19 | 0.2 | 869 | 180 | 22
7 | ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м трубопровода | 0.93 | 4508.22 | 478.11 | 60.3 | 0.81 | 4193 | 445 | 56 | 1
8 | ТССЦ-103-1089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | -85.75 | 42.2 |  |  |  | -3619
9 | ТССЦ-507-5092 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4" | 10 шт. | 4 | 317.3 |  |  |  | 1269
10 | ТССЦ-302-1491 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 40 | 46.04 |  |  |  | 1842
11 | ТССЦ-507-3300 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм | 10 шт. | 4 | 27.9 |  |  |  | 112
12 | ТССЦ-507-3304 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х50х40 мм | 10 шт. | 0.2 | 77.9 |  |  |  | 16
13 | ТССЦ-507-3297 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм | 10 шт. | 0.1 | 27.4 |  |  |  | 3
14 | ТССЦ-507-5016 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2" | 10 шт. | 0.1 | 63.4 |  |  |  | 6
15 | ТССЦ-301-8336 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 1 | 72.93 |  |  |  | 73
16 | ТССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм | 10 шт. | 2 | 45.23 |  |  |  | 90
17 | ТССЦ-507-5009 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. | 3 | 15.9 |  |  |  | 48
18 | ТССЦ-507-5061 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм | 10 шт. | 0.4 | 21.6 |  |  |  | 9
19 | ТССЦ-507-5040 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 63х2" | 10 шт. | 0.2 | 880.4 |  |  |  | 176
20 | ТССЦ-507-5070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм | 10 шт. | 0.2 | 83.6 |  |  |  | 17
21 | ТССЦ-302-1464 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фиксатор для арматуры пластиковый( прим. для труб d-32мм ) | 100 шт. | 0.9 | 325 |  |  |  | 293
22 | ТССЦ-302-1514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 100 шт. | 0.04 | 295 |  |  |  | 12
23 | ТССЦ-507-3355 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 20/25(арм.стекловолокном) | м | 15 | 7.94 |  |  |  | 119
24 | ТССЦ-507-3356 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 20/32(арм.стекловолокном) | м | 78 | 12.99 |  |  |  | 1013
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16464 | 1466 | 210 | 15
Накладные расходы | [8 empty] | 1473
Сметная прибыль | [8 empty] | 929
Итоги по разделу 1 Отопление :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1301
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 17565
Итого | [8 empty] | 18866
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 14788
Машины и механизмы | [8 empty] | 210
ФОТ | [8 empty] | 1481
Накладные расходы | [8 empty] | 1473
Сметная прибыль | [8 empty] | 929
Итого по разделу 1 Отопление | [8 empty] | 18866
Раздел 2. Перегородки и двери
25 | ТЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.27 | 2299.51 | 1522.14 | 777.37 | 81.72 | 621 | 411 | 210 | 22
26 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.05 | 2277.08 | 1818.1 | 458.98 | 48.28 | 114 | 91 | 23 | 2
27 | ТЕР10-04-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.34 | 10003.58 | 2760.51 | 219.3 | 13.06 | 3401 | 939 | 75 | 4
28 | ТССЦ-101-2510 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м2 | 71.4 | 16.68 |  |  |  | 1191
29 | ТЕР10-04-012-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 шт. проемов | 0.06 | 4662.56 | 1029.62 | 39.46 |  | 280 | 62 | 2
30 | ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0.096 | 6341.91 | 1499.72 | 427.74 |  | 609 | 144 | 41
31 | ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 7.8 | 313.76 |  |  |  | 2447
32 | ТССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 1.8 | 314.73 |  |  |  | 567
33 | ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0.018 | 184400.14 | 2588.88 | 549.08 | 21.44 | 3319 | 47 | 10
34 | ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. |  | 88.85
35 | ТССЦ-101-6828 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Петля накладная с ходом на центрах: ПН 1-150 с напылением | шт. |  | 7.35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 12549 | 1694 | 361 | 28
Накладные расходы | [8 empty] | 1731
Сметная прибыль | [8 empty] | 979
Итоги по разделу 2 Перегородки и двери :
Перегородки (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1287
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 248
Деревянные конструкции | [8 empty] | 13724
Итого | [8 empty] | 15259
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10494
Машины и механизмы | [8 empty] | 361
ФОТ | [8 empty] | 1722
Накладные расходы | [8 empty] | 1731
Сметная прибыль | [8 empty] | 979
Итого по разделу 2 Перегородки и двери | [8 empty] | 15259
Раздел 3. Водоснабжение
36 | ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.59 | 432.05 | 364.28 | 9.63 | 1.63 | 255 | 215 | 6 | 1
37 | ТЕРр65-3-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.04 | 397.95 | 395.73 | 2.22 | 1.14 | 16 | 16
38 | ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м трубопровода | 1.12 | 4506.25 | 2743.45 | 1428.6 | 273.94 | 5047 | 3073 | 1600 | 307
39 | ТССЦ-507-2970 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -10.07 | 28.4 |  |  |  | -286
40 | ТЕР16-07-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 врезка | 3 | 110.83 | 64.32 | 7.48 |  | 332 | 193 | 22
41 | ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м трубопровода | 1.12 | 145.25 | 84.81 | 54.14 |  | 163 | 95 | 61
42 | ТЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 компл. | 0.3 | 1876.59 | 302.75 | 30.2 | 2.65 | 563 | 91 | 9 | 1
43 | ТЕР17-01-005-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка моек: на одно отделение (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 компл. | 0.2 | 2909.62 | 242.2 | 21.43 | 2.65 | 582 | 48 | 4 | 1
44 | ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка смесителей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 шт. | 0.9 | 1452.2 | 97.89 | 0.46 |  | 1307 | 88
45 | ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 компл. | 0.1 | 3703.71 | 340.88 | 56.36 | 6.54 | 370 | 34 | 6 | 1
46 | ТССЦ-301-1521 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | -1 | 304.58 |  |  |  | -305
47 | ТЕР17-01-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 шт. | 0.3 | 7732.85 | 346.81 | 12.83 |  | 2320 | 104 | 4
48 | ТССЦ-507-3354 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 101 | 5.91 |  |  |  | 597
49 | ТССЦ-302-1490 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт. | 14 | 38.63 |  |  |  | 541
50 | ТССЦ-507-5007 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм | 10 шт. | 3.6 | 11.5 |  |  |  | 41
51 | ТССЦ-507-3173 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм | 10 шт. | 3 | 14.4 |  |  |  | 43
52 | ТССЦ-507-5028 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2" | 10 шт. | 2.7 | 77.8 |  |  |  | 210
53 | ТССЦ-507-5056 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 25х20 мм | 10 шт. | 0.4 | 10.4 |  |  |  | 4
54 | ТССЦ-507-3286 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм | 10 шт. | 2.3 | 12.99 |  |  |  | 30
55 | ТССЦ-301-0901 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 1 | 342.73 |  |  |  | 343
56 | ТССЦ-301-0045 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 1 | 272.69 |  |  |  | 273
57 | ТССЦ-302-1462 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 3/4" | 100 шт. | 1 | 326 |  |  |  | 326
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 12772 | 3957 | 1712 | 311
Накладные расходы | [8 empty] | 4821
Сметная прибыль | [8 empty] | 2963
Итоги по разделу 3 Водоснабжение :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 559
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 19997
Итого | [8 empty] | 20556
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7103
Машины и механизмы | [8 empty] | 1712
ФОТ | [8 empty] | 4268
Накладные расходы | [8 empty] | 4821
Сметная прибыль | [8 empty] | 2963
Итого по разделу 3 Водоснабжение | [8 empty] | 20556
Раздел 4. Канализация
58 | ТЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м трубопровода | 0.06 | 1985.6 | 819.32 | 13.5 | 1.11 | 119 | 49 | 1
59 | ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м трубопровода | 0.08 | 5596.93 | 763.39 | 60.13 | 5.2 | 448 | 61 | 5
60 | ТЕРр69-1-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич | 100 отверстий | 0.14 | 843.03 | 843.03 |  |  | 118 | 118
61 | ТССЦ-507-4360 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 3 | 5.28 |  |  |  | 16
62 | ТССЦ-507-4361 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 4 | 34.99 |  |  |  | 140
63 | ТССЦ-507-4468 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм | шт. | 2 | 8.61 |  |  |  | 17
64 | ТССЦ-507-4469 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм | шт. | 4 | 22.54 |  |  |  | 90
65 | ТССЦ-507-4362 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм | шт. | 1 | 35.43 |  |  |  | 35
66 | ТССЦ-507-4467 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм | шт. | 3 | 16.97 |  |  |  | 51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1034 | 228 | 6
Накладные расходы | [8 empty] | 219
Сметная прибыль | [8 empty] | 137
Итоги по разделу 4 Канализация :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 1121
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 269
Итого | [8 empty] | 1390
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 800
Машины и механизмы | [8 empty] | 6
ФОТ | [8 empty] | 228
Накладные расходы | [8 empty] | 219
Сметная прибыль | [8 empty] | 137
Итого по разделу 4 Канализация | [8 empty] | 1390
Раздел 5. Наружная канализация
67 | ТЕР01-01-009-22 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.05 | 3383.3 |  | 3383.3 | 579.03 | 169 |  | 169 | 29
68 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.05 | 730.06 |  | 730.06 | 106.55 | 37 |  | 37 | 5
69 | ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.03 | 1163.48 | 1163.48 |  |  | 35 | 35
70 | ТЕР01-02-058-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1(для канализ.трубы выход из здания) | 100 м3 грунта | 0.02 | 1163.48 | 1163.48 |  |  | 23 | 23
71 | ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1 км трубопровода | 0.03 | 142410.8 | 2641.97 | 2906.59 | 491.14 | 4272 | 79 | 87 | 15
72 | ТЕР23-03-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах ( h=3,0 м.) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.2512 | 15029.04 | 924.71 | 1791.22 | 177.45 | 3775 | 232 | 450 | 45
73 | ТССЦ-101-9058 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Люки чугунные: легкие | шт. | 1 | 488.76 |  |  |  | 489
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8800 | 369 | 743 | 94
Накладные расходы | [8 empty] | 560
Сметная прибыль | [8 empty] | 317
Итоги по разделу 5 Наружная канализация :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 252
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 126
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 9299
Итого | [8 empty] | 9677
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7688
Машины и механизмы | [8 empty] | 743
ФОТ | [8 empty] | 463
Накладные расходы | [8 empty] | 560
Сметная прибыль | [8 empty] | 317
Итого по разделу 5 Наружная канализация | [8 empty] | 9677
Раздел 6. Полы
74 | ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.99 | 37.17 | 37.17 |  |  | 74 | 74
75 | ТЕРр57-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит(прим.щитовой паркет) | 100 м2 покрытия | 1.53 | 113.15 | 109.35 | 3.8 | 1.96 | 173 | 167 | 6 | 3
76 | ТЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 основания | 1.53 | 146.91 | 146.91 |  |  | 225 | 225
77 | ТЕР11-01-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 м3 изоляции | 5 | 260.75 | 34.71 | 39.35 | 7.78 | 1304 | 174 | 197 | 39
78 | ТЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 пола | 1.53 | 3694.87 | 532.58 | 81.15 | 9.99 | 5653 | 815 | 124 | 15
79 | ТЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 пола | 1.53 | 7418.84 | 444.77 | 602.99 | 101.84 | 11351 | 680 | 923 | 156
80 | ТЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 покрытия | 1.53 | 5990.21 | 379.64 | 84.91 | 6.94 | 9165 | 581 | 130 | 11
81 | ТССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -156.1 | 53.47 |  |  |  | -8347
82 | ТССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м2 | 156.1 | 78.53 |  |  |  | 12259
83 | ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м плинтуса | 1.99 | 1799.54 | 88.92 | 15.55 |  | 3581 | 177 | 31
84 | ТЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.19 | 140.8 | 140.8 |  |  | 27 | 27
85 | ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стяжки | 0.131 | 1411.46 | 460.93 | 55.3 | 25.93 | 185 | 60 | 7 | 3
86 | ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 покрытия | 0.131 | 11366.39 | 1522.11 | 200.66 | 76.11 | 1489 | 199 | 26 | 10
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 37139 | 3179 | 1444 | 237
Накладные расходы | [8 empty] | 3629
Сметная прибыль | [8 empty] | 2199
Итоги по разделу 6 Полы :
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1233
Полы | [8 empty] | 41734
Итого | [8 empty] | 42967
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 32516
Машины и механизмы | [8 empty] | 1444
ФОТ | [8 empty] | 3416
Накладные расходы | [8 empty] | 3629
Сметная прибыль | [8 empty] | 2199
Итого по разделу 6 Полы | [8 empty] | 42967
Раздел 7. Отделочные работы
87 | ТЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2.07 | 102.54 | 102.54 |  |  | 212 | 212
88 | ТЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 1.15 | 86.16 | 79.83 | 6.33 | 3.27 | 99 | 92 | 7 | 4
89 | ТЕРр63-10-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0.052 | 110.94 | 104.61 | 6.33 | 3.27 | 6 | 6
90 | ТЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом,( проемом для решетки радиаторной) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.16 | 6530.95 | 936.53 | 6.53 |  | 7576 | 1086 | 8
91 | ТССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м (19 шт.) | м2 | 13.68 | 312.79 |  |  |  | 4279
92 | ТЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.17 | 6663.85 | 883.76 | 6.8 |  | 1133 | 150 | 1
93 | ТЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 потолка | 0.29 | 6748 | 1279.48 | 9.63 |  | 1957 | 371 | 3
94 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.201 | 10589.16 | 2131.84 | 50.21 | 26.49 | 2128 | 428 | 10 | 5
95 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.81 | 1316.31 | 331.37 | 11.36 | 0.2 | 3699 | 931 | 32 | 1
96 | ТЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.66 | 1444.78 | 372.97 | 11.36 | 0.2 | 2398 | 619 | 19
97 | ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.336 | 1345.45 | 915.25 | 3.69 | 0.2 | 452 | 308 | 1
98 | ТЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.67 | 775.44 | 356.01 | 1.49 | 0.2 | 520 | 239 | 1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 24459 | 4442 | 82 | 10
Накладные расходы | [8 empty] | 4341
Сметная прибыль | [8 empty] | 2201
Итоги по разделу 7 Отделочные работы :
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 716
Деревянные конструкции | [8 empty] | 13234
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 4279
Отделочные работы | [8 empty] | 12772
Итого | [8 empty] | 31001
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19935
Машины и механизмы | [8 empty] | 82
ФОТ | [8 empty] | 4452
Накладные расходы | [8 empty] | 4341
Сметная прибыль | [8 empty] | 2201
Итого по разделу 7 Отделочные работы | [8 empty] | 31001
Раздел 8. Электромонтажные работы
99 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 | 57.58 | 57.58 |  |  | 6 | 6
100 | ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.8 | 63.27 | 62.32 | 0.95 | 0.49 | 51 | 50 | 1
101 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.5 | 95.37 | 95.05 | 0.32 | 0.16 | 48 | 48
102 | ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.75 | 293.53 | 226.39 | 45.25 | 1.47 | 220 | 170 | 34 | 1
103 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.75 | 83.51 | 64.09 | 4.31 | 0.33 | 63 | 48 | 3
104 | ТЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.08 | 4211.25 | 2678.54 | 224.15 | 16.17 | 337 | 214 | 18 | 1
105 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02 | 1760.4 | 885.83 | 249.55 | 14.37 | 35 | 18 | 5
106 | ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07 | 465.01 | 382.22 | 5.58 | 0.49 | 33 | 27
107 | ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 369.39 | 323.03 | 5.58 | 0.49 | 22 | 19
108 | ТССЦ-501-8192 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5 | 1000 м | 0.035 | 10676.52 |  |  |  | 374
109 | ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.04 | 5257.5 |  |  |  | 210
110 | ТССЦ-503-0526 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Разветвительная коробка: У-192 | 10 шт. | 1.5 | 59.3 |  |  |  | 89
111 | ТССЦ-507-3485 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 20 мм | м | 0.75 | 2.94 |  |  |  | 2
112 | ТССЦ-503-0473 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 7 | 935 |  |  |  | 6545
113 | ТССЦ-509-1201 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 6 | 57.8 |  |  |  | 347
114 | ТССЦ-509-2394 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа: PRS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 8 | 369.66 |  |  |  | 2957
115 | ТССЦ-509-1392 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Светильник НПО 22х100 | шт. | 2 | 143.21 |  |  |  | 286
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11625 | 600 | 61 | 2
Накладные расходы | [8 empty] | 561
Сметная прибыль | [8 empty] | 392
Итоги по разделу 8 Электромонтажные работы :
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 261
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 12317
Итого | [8 empty] | 12578
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10964
Машины и механизмы | [8 empty] | 61
ФОТ | [8 empty] | 602
Накладные расходы | [8 empty] | 561
Сметная прибыль | [8 empty] | 392
Итого по разделу 8 Электромонтажные работы | [8 empty] | 12578
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 124842 | 15935 | 4619 | 697
Накладные расходы | [8 empty] | 17336
Сметная прибыль | [8 empty] | 10117
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 139717
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 12578
Итого | [8 empty] | 152295
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 104288
Машины и механизмы | [8 empty] | 4619
ФОТ | [8 empty] | 16632
Накладные расходы | [8 empty] | 17336
Сметная прибыль | [8 empty] | 10117
В текущих ценах 152 295 * 5,45 | [8 empty] | 830008
НДС 18% | [8 empty] | 149401.44
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 979409.44