Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

И.О.Главного врача ГАУЗ Мечетлинский

санаторий для детей с родителями РБ

_________Р.Р.Ахмадуллин

Техническое задание

на капитальный ремонт внутреннего водопровода

ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старых труб водопровода | п.м. | 400 | Всего 104 комнат |
| 2 | Демонтаж старых полотенцесушителей | шт | 100 |  |
| 3 | Демонтаж старых кранов d=20;25;32 | шт | 100 |  |
| 4 | Пробивка отверстий в плитах перкрытия | шт | 160 | Увеличение диаметра труб |
| 5 | Монтаж труб ППРС d=25 | п.м. | 400 |  |
| 6 | Монтаж полотенцесушителей (новые) | шт | 100 |  |
| 7 | Монтаж кранов d=20; 25; 32 | шт | 70 20 10 |  |
| 8 | Заделка отверстий в плитках перекрытия вокруг труб | шт. | 160 |  |